Приложение № 1

к договору на управление, содержание и ремонт многоквартирным домом

С 01.01.2024 по 31.12.2024

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества

| № ПП | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ В ГОД | СТОИМОСТЬ, РУБ. | НА КВ.М/МЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство продухов в подвальном помещении | 0,2 | 16 807,90 | 1,72 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 2 033,91 | 0,21 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 0,2 | 8 717,98 | 0,89 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 0,2 | 9 584,56 | 0,98 |
| 5 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | 0,2 | 1 703,09 | 0,17 |
| 6 | Известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов | 0,2 | 343,69 | 0,04 |
| 7 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 0,2 | 889,83 | 0,09 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 2 846,92 | 0,29 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 11 181,42 | 1,15 |
| 10 | Модернизация огнезащитных свойств перегородок путем пропитки деревянных перегородок антипиренами типа ФОХ, КСД, Пирилакс-люкс, ПП (1 степень огнезащиты) | 0,2 | 7 923,44 | 0,81 |
| 11 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 0,2 | 19 091,68 | 1,96 |
| 12 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 0,2 | 5 819,26 | 0,60 |
| 13 | Ремонт дверных полотен. Двери на врезных шпонках или в наконечник (двухстворные) | 0,2 | 754,48 | 0,08 |
| 14 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 0,2 | 746,11 | 0,08 |
| 15 | Замена насосов малой мощности (ручного насоса), диаметр патрубка до 25 мм | 0,2 | 2 595,95 | 0,27 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 1 раз | 0,2 | 1 937,79 | 0,20 |
| 17 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 9 081,23 | 0,93 |
| 18 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 1 538,82 | 0,16 |
| 19 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 1 | 3 846,19 | 0,39 |
| 20 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 | 7 947,57 | 0,82 |
| 21 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 | 308,38 | 0,03 |
| 22 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 шт. | 1 | 2 657,30 | 0,27 |
| 23 | Ремонт щитков | 1 | 5 065,47 | 0,52 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 3 248,41 | 0,33 |
| 25 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 1 057,51 | 0,11 |
| 26 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 4 872,59 | 0,50 |
| 27 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 4 634,99 | 0,48 |
| 28 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 3 233,79 | 0,33 |
| 29 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 | 9 256,93 | 0,95 |
| 30 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 | 10 304,77 | 1,06 |
| 31 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 3 | 10 303,15 | 1,06 |
| 32 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 462,56 | 0,05 |
| 33 | Осмотр силовых установок | 2 | 1 152,95 | 0,12 |
| 34 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 3 113,58 | 0,32 |
| 35 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 2 569,80 | 0,26 |
| 36 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 19 826,83 | 2,03 |
| 37 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 1 798,86 | 0,18 |
| 38 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 3 | 18 405,18 | 1,89 |
| 39 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 5 559,24 | 0,57 |
| 40 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 150 м | 1 | 538,08 | 0,06 |
| 41 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 6 | 621,52 | 0,06 |
| 42 | Уборка газонов от случайного мусора | 6 | 260,47 | 0,03 |
| 43 | Стрижка газонов | 2 | 630,53 | 0,06 |
| 44 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 19 | 3 193,24 | 0,33 |
| 45 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 6 | 4 358,56 | 0,45 |
| 46 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 1 | 6 039,21 | 0,62 |
| 47 | Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | 1 | 17 432,12 | 1,79 |
| 48 | Уборка снега средствами малой механизации (снегоочиститель на базе мини-погрузчика) | 5 | 1 418,50 | 0,15 |
| 49 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 26 | 788,15 | 0,08 |
| 50 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 6 | 32,58 | 0,00 |
| 51 | Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина | 1 | 2 092,22 | 0,21 |
| 52 | Дезинсекция подвалов | 1 | 1 811,00 | 0,19 |
| 53 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 0,2 | 9 853,81 | 1,01 |
| ИТОГО: |  |  | 272 294,09 | 27,93 |

* В том числе плата за управление многоквартирным домом в размере 5 рублей 73 копейки за один квадратный метр.