Приложение № 3

| Сметный расчет стоимости содержания общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная д. 39 на 2025 год Составлен: ООО УК «Коммунальный стандарт» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПП | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | СТОИМОСТЬ, РУБ. в год | НА КВ.М/МЕС |
|  |  |  |  |  | 4991,20 кв.м. общая площадь МКД |  |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осушение электрическими насосами | 100 м3 воды | 1 | 1 | 4 462,62 | 0,07 |
| Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 100 кв.м. | 0,018 | 1 | 7 194,54 | 0,12 |
| 3 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 доводчик | 9 | 0,3 | 9 605,95 | 0,16 |
| 4 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины | 1 прибор | 9 | 0,3 | 5 584,85 | 0,09 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0,24 | 3 | 5 872,28 | 0,10 |
| Внутридомовое электро- радио- и телеоборудование |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0,01 | 1 | 2 483,41 | 0,04 |
| 7 | Ремонт щитков | 1 щит | 23 | 2 | 47 977,53 | 0,80 |
| 8 | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения | 1 светильник | 23 | 0,2 | 11 512,57 | 0,19 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 2 | 2 700,16 | 0,05 |
| 10 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 2 | 17 532,06 | 0,29 |
| 11 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 4,9912 | 2 | 7 754,66 | 0,13 |
| 12 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 2 | 23 266,63 | 0,39 |
| 13 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 2 | 16 449,97 | 0,27 |
| 14 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 4,9912 | 2 | 16 886,64 | 0,28 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 4,9912 | 1 | 3 400,25 | 0,06 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 1 | 11 539,33 | 0,19 |
| 17 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 1 | 14 539,33 | 0,24 |
| 18 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 4,9912 | 1 | 31 083,29 | 0,52 |
| 19 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0,922 | 1 | 2 887,87 | 0,05 |
| 20 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 2 774,28 | 0,05 |
| 21 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 25,91 | 1 | 2 156,45 | 0,04 |
| 22 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 259,103 | 1 | 168 436,41 | 2,81 |
| 23 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 100 кранов | 0,2 | 0,2 | 2 041,04 | 0,03 |
| 24 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 | 0,2 | 2 537,90 | 0,04 |
| 25 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 1 | 12 | 1 503,44 | 0,03 |
| 26 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 1 | 12 | 832,28 | 0,01 |
| 27 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 1 | 2 | 1 192,94 | 0,02 |
| 28 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 7 | 2 | 1 754,02 | 0,03 |
| 29 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 563,79 | 0,01 |
| 30 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 12 | 10 524,11 | 0,18 |
| 31 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 12 | 5 825,99 | 0,10 |
| 32 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 0,25 | 219,25 | 0,00 |
| 33 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 0,25 | 1 370,33 | 0,02 |
| 34 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 0,25 | 1 656,98 | 0,03 |
| 35 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 0,25 | 209,80 | 0,00 |
| 36 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 7 | 0,25 | 2 517,55 | 0,04 |
| 37 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром от 50 до 100 мм | 1 прибор | 7 | 0,25 | 4 357,64 | 0,07 |
| 38 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром от 50 до 100 мм | 1 прибор | 7 | 0,25 | 4 357,64 | 0,07 |
| Устранение аварий и выполнение заявок населения |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 4,97 | 3 | 93 637,08 | 1,56 |
| Лифты |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Тормозное устройство | 1 тормозное устройство | 3 | 12 | 48 948,41 | 0,82 |
| 41 | Шахта | 1 этаж | 23 | 12 | 32 513,34 | 0,54 |
| 42 | Двери шахты лифта автоматические | 1 этаж | 23 | 12 | 72 346,93 | 1,21 |
| 43 | Ограждение и каркас шахты | 1 этаж | 23 | 12 | 47 312,88 | 0,79 |
| 44 | Направляющая кабины или противовеса | 1 этаж | 23 | 4 | 27 949,24 | 0,47 |
| 45 | Канатоведущий шкив (КВШ) | КВШ | 3 | 4 | 7 484,66 | 0,12 |
| 46 | Подвеска кабины | подвеска | 3 | 4 | 2 891,80 | 0,05 |
| 47 | Смазывающие | смазывающий аппарат | 3 | 12 | 19 959,70 | 0,33 |
| 48 | Башмаки кабины и противовеса | 1 башмак | 3 | 12 | 2 746,54 | 0,05 |
| 49 | Подвижный пол кабины | 1 кабина | 3 | 12 | 16 026,21 | 0,27 |
| 50 | Кабина лифта | 1 кабина | 3 | 12 | 14 095,65 | 0,24 |
| 51 | Канаты тяговые или ограничители скорости | 100 м | 5,52 | 4 | 17 413,60 | 0,29 |
| 52 | Натяжное устройство | 1 устройство | 3 | 4 | 6 208,87 | 0,10 |
| 53 | Электроаппараты, установленные в приямке | электроаппарат | 3 | 12 | 4 337,70 | 0,07 |
| 54 | Электропроводка в машинном помещении | машинное помещение | 3 | 12 | 9 185,72 | 0,15 |
| 55 | Электропроводка в шахте лифта | шахта | 3 | 12 | 9 185,72 | 0,15 |
| 56 | Электродвигатель главного привода | 1 электродвигатель | 3 | 4 | 4 660,79 | 0,08 |
| 57 | Редуктор главного привода | 1 редуктор | 3 | 4 | 4 240,09 | 0,07 |
| 58 | Шкаф управления лифтом | 1 шкаф | 3 | 4 | 24 989,65 | 0,42 |
| 59 | Подвеска противовеса | 1 противовес | 3 | 4 | 2 136,64 | 0,04 |
| 60 | Каркас противовеса | 1 противовес | 3 | 4 | 3 912,44 | 0,07 |
| 61 | Конечный выключатель на лифтах | 1 выключатель | 3 | 4 | 5 103,18 | 0,09 |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 6,946 | 48 | 156 471,99 | 2,61 |
| 63 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 10,804 | 48 | 229 090,23 | 3.82 |
| 64 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 2,25 | 1 | 1 308,59 | 0,02 |
| 65 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0,225 | 1 | 342,06 | 0,01 |
| 66 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 0,378 | 1 | 550,68 | 0,01 |
| 67 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0,378 | 1 | 872,79 | 0,01 |
| 68 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 8,91 | 1 | 2 148,31 | 0,04 |
| 70 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0,12 | 1 | 87,39 | 0,00 |
| 71 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0,079 | 1 | 71,72 | 0,00 |
| 72 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0,008 | 1 | 9,63 | 0,00 |
| 73 | Мытье пола кабины лифта | 100 м2 пола лифтов | 0,067 | 247 | 23 763,50 | 0,40 |
| 74 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 100 кв. м | 0,378 | 2 | 1 392,31 | 0,02 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0,5 | 123,5 | 34 513,95 | 0,58 |
| 76 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1,187 | 1 | 1 272,55 | 0,02 |
| 77 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0,015 | 2 | 17 503,91 | 0,29 |
| 78 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0,015 | 27 | 29 448,21 | 0,49 |
| 79 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 15,231 | 2 | 20 842,81 | 0,35 |
| 80 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0,03 | 247 | 14 570,71 | 0,24 |
| 81 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,05 | 35 | 22 875,82 | 0,38 |
| 82 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0,05 | 15 | 42 192,28 | 0,70 |
| 83 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0,05 | 15 | 147 672,26 | 2,47 |
| 84 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0,05 | 7 | 125 450,33 | 2,09 |
| 85 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 шт | 5 | 15 | 5 263,18 | 0,09 |
| 86 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 8,91 | 1 | 14 068,48 | 0,23 |
| 87 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 8,91 | 1 | 6 252,66 | 0,10 |
| 88 | Уборка свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 1000 м2 | 1,687 | 8 | 46 727,16 | 0,78 |
| 89 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором, погрузка и вывоз снега | 1000 м2 | 1,687 | 15 | 18 285,43 | 0,31 |
| 90 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0,466 | 50 | 18 803,58 | 0,31 |
| 91 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0,466 | 72 | 5 012,17 | 0,08 |
| 92 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 приямок | 5 | 1 | 1 531,53 | 0,03 |
| 93 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,066 | 247 | 23 206,95 | 0,39 |
| 94 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 воронка | 5 | 2 | 1 803,28 | 0,03 |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0,891 | 1 | 3 519,30 | 0,06 |
| 96 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0,922 | 1 | 2 827,43 | 0,05 |
| Итого: |  |  |  |  | 1 954 605,59 | 32,63 |